## Arkusz1
WYKAZ URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO USŁUG KONSERWACJI, KONTROLI SZCZELNOŚCI ORAZ ZAPEWNIENIA POGOTOWIA TECHNICZNEGO W TERMINIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
JEDNOSTKA | NAZWA/TYP KLIMATYZATORA | MODEL KLIMATYZATORA | NUMER SERYJNY | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU | ILOŚĆ KONSERWACJI DLA URZĄDZENIA W TERMINIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY | CENA BRUTTO ZA KONSERWACJĘ URZĄDZENIA PO UWZGLĘDNIENIU ILOŚCI PRZEGLĄDÓW | ILOŚĆ KONTROLI SZCZELNOŚCI DLA URZĄDZENIA W TERMINIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE KONTROLI SZCZELNOŚCI URZĄDZENIA | ŁĄCZNA CENA BRUTTO DLA URZĄDZENIA (KOLUMNA 8 + KOLUMNA 10) | UWAGI (po przeglądzie/ zalecenia)
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi (1001) Łódź al. Kościuszki 83 | MITSUBISHI * | MU-GA50VB (jedn. zewn.) MS-GA50VB (jedn. wewn.) | 7001284 (jedn. zewn.) 7000818 (jedn. wewn.) | serwerownia; pokój 16A | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG26LMTA (JEDN. WEWN.) | T005189 | serwerownia; pokój 16A | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MU-GD80VB (jedn. zewn.) MS-GD80VB (jedn. wewn.) | 0001018T (jedn. zewn.) 0001313T (jedn. wewn.) | pokój informatyka; 16 andresola | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 1 |  | 0
| FUJITSU * | AOY7USNC (jedn. zewn.) ASY7USBCW (jedn. wewn.) | E011059 (jedn. zewn.) E049531 (jedn. wewn.) | pok. 206A | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOY7USNC (jedn. zewn.) ASY7USBCW (jedn. wewn.) | E011092 (jedn. zewn.) E050341 (jedn. wewn.) | pok. 205 | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
| AUX | ASW-H12A4/NCR1 (jedn. zewn.) ASW-H12A4/NCR1 (jedn. wewn.) | 506N01121 (jedn. wewn.) | pok. 101B | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
| FAIRLAND | S-12H (3,6 KW) | 4060322 | pok. 202A | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
| FAIRLAND | S-18H (5.1 KW) | 5080163 | pok. 101A | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MU-A18WV (jedn. zewn.) MS-A18WV (jedn. wewn.) | 4003276T (jedn. wewn.) | pok. 204 - prawy | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MU-A18WV (jedn. zewn.) MS-A18WV (jedn. wewn.) | 4003847T (jedn. zewn.) 4003275T (jedn. wewn.) | pok. 204 - lewy | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MU-GA50VB (jedn. zewn.) MS-GA50VB (jedn. wewn.) | 8003999T (jedn. zewn.) 8004092T (jedn. wewn.) | serwerownia; pokój 16B | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 LLCE (jedn. zewn.) ASYG-12 LLCE (jedn. wewn.) | E001035 (jedn. zewn.) E053323 (jedn. wewn.) | pok. 203 | Sylwester Hajduk tel. 694 453 519 | 1 |  | 0 |  | 0
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi (1001) Łódź ul. E. Gibalskiego 2/4 | AUX | ASW-W18A4-FAR1D1-EU | brak danych | pok. 43 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| KAISAI | KEM-09KTA | 2403207960173250120179 | pok. 52 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| KAISAI | KEM-12KTA | 2403498120375060820224 | pok. 51 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| KAISAI | KEM-12KTA | brak danych | pok. 50 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| KAISAI | KEM-24KTA | 2403208190775290150025 | pok. 49 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| KAISAI | KEM-12KTA | 2403748220377090120437 | pok. 41 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| Gree | GWH24NO-K3NNB1A/I | 4749720000482 | pok. 30 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| NOXA | NXM-25AP01A | 2403541890174200200024 | pok. 9 | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 1 |  | 0 |  | 0
| ROTENSO * | UKURA | brak danych | serwerownia | Aleksandra Siedlecka tel. 42 28 99 768 | 2 |  | 1 |  | 0
Wydział Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych IAS Łódź ul. Wróblewskiego 10A | Midea | M4QE-28HFN1-Q (jednostka zewn.) 4 x MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW (4 jedn. wewn.) - system VRF | 60006 (jedn. zewn.) 20158 (pok. 314), 20160 (pok. 315), 20181 (pok. 316), 20157 (pok. 313) - jedn. wewn. | pok. 313 - 316 | Anna Rogala tel. 42 25 88 278 | 1 |  | 1 |  | 0
| Midea | M2OE-18HFRN1-Q (jedn. zewn.) 2 x MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW (2 jedn. wewn.) - system VRF | 60027 (jedn. zewn.) 20165 (pok. 308), 20167 (pok. 309) - jedn. wewn. | pok. 308 - 309 | Anna Rogala tel. 42 25 88 278 | 1 |  | 0 |  | 0
| Midea | M4QE-28HFN1-Q (jedn. zewn.) 4 x MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW (B) (4 jedn. wewn.) - system VRF | 60008 (jedn. zewn.) 20170 (pok. 302), 20242 (pok. 303), 20159 (pok. 304), 20243 (pok. 305) - jedn.wewn. | pok. 302 - 305 | Anna Rogala tel. 42 25 88 278 | 1 |  | 1 |  | 0
| Midea | M2OE-18HFRN1-Q (jedn. zewn.) MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW (B) - jedn. wewnętrzna (system VRF) | 60166 (jedn. zewn.) /20046 (jedn. wewn.) | III piętro (pok. 301) | Anna Rogala tel. 42 25 88 278 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOY12USCC (jedn. zewn.) / ASYG09LECA (jedn. wewn.) | E008810 (jedn. zewn.) E009689 (jedn. wewn.) | pok. 306 | Anna Rogala tel. 42 25 88 278 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOY12USCC (jedn. zewn.) ASY12USCCW (jedn. wewn.) | E069125 (jedn. zewn.) E115740 (jedn. wewn.) | pok. 307 | Anna Rogala tel. 42 25 88 278 | 1 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (368000) ul. Brzóski 24 | Mitsubishi * Elektronic | MS-18RV | 3000018T | serwerownia; pok.17 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 2 |  | 0 |  | 0
| ACOND | ARGT-18HRF1-RRDOGW | 2400889080562150120142 | serwerownia; pok.16 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 2 |  | 0 |  | 0
| HAIER * | AS12GB3HRA | AA9FH8E0MOAEE3KOD40 | serwerownia; pok. 16 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 2 |  | 0 |  | 0
| McQnacy | MWM015G-ACIAA | 20472105000660 | pok. 08 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND | AR6I-12HRDN1-QRD0GW | 2401534770365030120300 | Archiwum | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| McQnacy | MWM015GACI AA | 2047220500723 | Archiwum | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Hisense * | AS-12V45VETG6 | 0285 | 25/2 Sala konferencyjna | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Hisense * | AS- 12V45VETG6 | 0 295 | 25/2 Sala konferencyjna | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Hisense * | AS- 12V45VETG6 | 0 288 | 25/2 Sala konferencyjna | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Hisense * | AS- 12V45VETG6 | 0 210 | 25/2 Sala konferencyjna | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Hisense * | AS- 12V45VETG6 | 0 214 | 25/2 Sala konferencyjna | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Hisense * | AS- 12V45VETG6 | 0 209 | 25/2 Sala konferencyjna | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Hisense * | AS- 12V45VETG6 | 0 218 | 25/2 Sala konferencyjna | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND | AS-09VK4SYDDA | VKK009 0I9N0P0IFT7I4 0313 | pok. 907/908 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Zelmer | SWN09 | brak danych | pok.304 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Zelmer | SWN09 | brak danych | pok.306 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| McQnacy | M5WMA5IR-ACLAA-R | 20522505-01072 | pok.305 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| Zelmer | SWN09 | brak danych | pok.303 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND | AS-12VR4SYDDA | VRR-012 26QNOP 0IF7XI2 0053 | pok.807/808 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND | AS- 12VR4SYDDA | VRR-012 26QNOP 0IF7XI2 0056 | pok.707/708 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND | AS- 12VR4SYDDA | VRR-012 26QNOP 0IF7XI2 0189 | pok. 607/608 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND | AS- 12VR4SYDDA | VKK012 262NOP OIFT8I4 0282 | pok. 407/408 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND | AS- 12VR4SYDDA | VKK012 262NOP OIFT8I4 0262 | Sekretariat Naczelnika | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ROVANSON (przenośny) | AC-9000M | sn0418035 | pok. 110 | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ROVANSON (przenośny) | AC-9000M | brak danych | Korytarz -parter | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ROVANSON (przenośny) | AC-9000M | brak danych | Korytarz -parter | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ROVANSON (przenośny) | UKS-STP-8-VII-2-92- 1091-808/3897-I | brak danych | Magazynek - parter | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| ROVANSON (przenośny) | UKS-STP-8-VII-2-209- 1091-808/3822-I | brak danych | Portiernia | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
| McQuay | MUM015G-AC/AA | 2047220500723 | Archiwum | Bogumiła Twardowska tel. 42 63 94 221 | 1 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (368000) ul. Lodowa 97 | MDV * | HSAFCU-18HRFN8-QRDOGW/MOBO2-18HFN8-QRDOGW | 34OC613310413240860017/34OD863010318050120011 | serwerownia, pok. 205 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| KLIMATYZATOR ścienny (nr środka trwałego: 16-08-02810) | MS 12F8 | 5409120675 | serwerownia, pok. 205 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| KLIMATYZATOR | MSC-GA-35VB | 3000561T | serwerownia; pok. 204 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSC-012/MU-12 | 3000559T | serwerownia; pok. 205 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSH-GE50VB | 6004189T | serwerownia; pok.204 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSH-GE50VB | 6004001T | serwerownia; pok.204 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSC-GA35/MU-GA35 | 3000371T | serwerownia; pok. 205 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSH-GE50VB (UPS) | 0004641T | W08 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 1 |  | 0 |  | 0
| INNOVA * 4,6 | IGZLE18NI-I | 2019000130 | W08 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSH-GE50VB | 6004344T | serwerownia; pok. 205 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSH-GE50YB | 0004460T | serwerownia; pok. 204 | Piotr Moszczyński tel. 42 6388266 Daniel Stefaniak tel. 42 6388264 | 2 |  | 0 |  | 0
| HAIER * | Tundra Plus | AAANQ8E090ON5L3D0267 | pok. 609 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 275 | 2 |  | 0 |  | 0
| LG * | LS-T186AAL | 304KA00053 | pokój 701 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 276 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * | LS-T186AAL | 304KA00053 | pokój 701 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 277 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * | LS-T186AAL | 304KA00053 | pokój 701 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 278 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * | LS-T246AAL | 212KA00013 | pokój 701 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 279 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | TOO3888 | T003888/T004907 | pok. 002 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 280 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | T003889 | T003889/T004906 | pok. 002 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 281 | 1 |  | 0 |  | 0
| CHIGO( przenośny) | 1022-803-105-W | brak danych | pok.412 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 282 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | T0003890 | T003890/T005005 | pok. 002 | Joanna Wlaźlińska tel. 42 68 88 283 | 1 |  | 0 |  | 0
| HAIER * | TUNDRA | AS25TADHRA-CL | pok. 401-402 | Kamila Gbyl-Zatorska tel. 723 985 540 | 1 |  | 0 |  | 0
| Midea | MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) - jedn. zewn. / MOB03-12HFN1-QRD0GW - jedn. wew. | SN: 2411653771165140120397 | pok. 401-402 | Kamila Gbyl-Zatorska tel. 723 985 540 | 1 |  | 0 |  | 0
| Midea | MB-18N8DO-I - jedn. zewn. / MB-18N8DO-OH - jedn. wew. | SN: 2411653771165140120397 | pok. 401-402 | Kamila Gbyl-Zatorska tel. 723 985 540 | 1 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (368000) ul. Św. Teresy 106 | LG * (nr inwentarzowy:T-6-65-653-00109 oraz 10C0-653/11311-T) | LS-T186AAL | 212KA00400 | serwerownia; pok. 2 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 2 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (368000) ul. Ustronna 3/9 | HAIER * | AS12NS3HRA | AA9FKFE0900ADF690011 (jedn. wewn.) | pok. 312 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| HAIER * | AS12NS3HRA | AA9FKFE0900ADF690008 (jedn. wewn.) | pok.311 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| HAIER * | AS12NS3HRA | AA9FKFE0900ADF690010 (jedn. wewn.) | pok. 310 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| HAIER * | AS12NS3HRA | AA9FKFE0900AEF6A0016 (jedn. wewn.) | pok.309 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| AUX | ASW-H12A4/SPR1DI | J37501761200015 | serwerownia; pok.303 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 2 |  | 0 |  | 0
| AUX | ASW- H12A4/SPR1DI | J37501761200014 | srewerownia; pok. 303 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 2 |  | 0 |  | 0
| AUX | ASW- H12A4/SPR1DI (UPS) | J37501761200002 | piwnica 0.03 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 1 |  | 0 |  | 0
| AUX | ASW- H12A4/SPR1DI (UPS) | J37501761200003 | piwnica 0.07 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 1 |  | 0 |  | 0
| CHIGO | CMV-VH224W/ZR1 (jedn.zewn.) / CMV-V56G/HR1-B2 (jedn. wewn.) - system VRF CHIGO | SAAWDJ66FG029000270 (jedn. zewn.) SAAOWDJ6GFG02900067 (pok. 208), SAAOWDJ6GFG02900068 (pok. 209), SAAOWDJ6GFG02900069 (pok. 210) - 3 jedn. wewn. | pok. 208-210 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 1 |  | 0
| CHIGO | CS-35V3G-1C169AY4-W3 | SAA0GDJ3GGD0170120 | gabinet IV Z-cy NUCS - pok. 315 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| CHIGO | CS-35V3G-1C169AY4-W3 | SAA0GDJ3GGD0170119 | sekretariat - pok. 316 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| HAIER * Tundra | 1U50HEEFRA / AS50TDDHRA-CL | AAANQ8E0900N5K8G0269 / AAANT3E0900N2k7H0004 | sekretariat - pok. 5 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| HAIER * Tundra | 1U50HEEFRA / AS50TDDHRA-CL | AAANQ8E0900N5K7a0151 / AAANT3E0900N2k8H0306 | sekretariat - pok. 6 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| HAIER * Tundra | 1U50HEEFRA / AS50TDDHRA-CL | AAANQ8E0900N5k370105 / AAANT3E0900N1JC40046 | sala konferencyjna pok. 314 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| NXM 35AP01-A (przenośny) | 1001-652/8-W | brak danych | pok. 215 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| NXM 35AP01-A (przenośny) | 1001-652/12-W | brak danych | pok. 211 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| NXM 35AP01-A (przenośny) | 1001-652/7-W | brak danych | pok. 212 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| NXM 35AP01-A (przenośny) | 1001-652/9-W | brak danych | pok. 202 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| NXM 35AP01-A (przenośny) | 1001-652/13-W | brak danych | pok. 313 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * VRF SYSTEM | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCNL1E071 (jedn. zewn.) / 208KCTB1MR21 (jedn. wewn.) | pok. 110A | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF SYSTEM | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU12GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCNL1E071 (jedn. zewn.) / 209KCEA0X276 (jedn. wewn.) | pok. 114 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF SYSTEM | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU12GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCNL1E071 (jedn. zewn.) / 209KCLH0E288 (jedn. wewn.) | pok. 115 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF SYSTEM | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU12GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCNL1E071 (jedn. zewn.) / 209KCKJ0E293 (jedn. wewn.) | pok. 113 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF SYSTEM | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU12GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCNL1E071 (jedn. zewn.) / 209KCMR0X275 (jedn. wewn.) | pok. 112 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF SYSTEM | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU12GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCNL1E071 (jedn. zewn.) / 209KCGW0E287 (jedn. wewn.) | pok. 111 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF SYSTEM | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) - ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCNL1E071 (jedn. zewn.) / 208KCBD1CT97 (jedn. wewn.) | pok. 110 | Małgorzata Stankiewicz tel. 42 68 97 924 | 2 |  | 1 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (368000) ul. Maczka 35 | FUJITSU * (typu SPLIT) o mocy chł. 3,40 kW | ASYG18LFCA | E156859 | Oddział Celny w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta | Tomasz Majda tel. 42 25 31 419 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * (typu SPLIT) o mocy chł. 3,40 kW | ASYG18LFCA | E156890 | Oddział Celny w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta | Tomasz Majda tel. 42 25 31 419 | 1 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (363000) ul. Dworska 8 Piotrków Trybunalski | Fujitsu * | ASYG 12KMCC (jedn. zewn.) / AOYG12KMCC (jedn. wewn.) | E229286 (jedn. zewn.) / E060131 (jedn. wewn.) | budynek A serwerownia; pok.45 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MDV * -MSC12HRN 1 | MDV- MSC12HRN1 | brak danych | budynek A serwerownia; pok 45 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 2 |  | 0 |  | 0
| MDV * -MSC12HRN 1 | MDV- MSC12HRN1 (UPS) | 800019 | budynek A UPS; pok. 44 | Piotr Moszczyński tel. 42 63 88 266 Daniel Stefaniak tel. 42 63 88 264 | 1 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (368000) ul. Wronia 65 Piotrków Trybunalski | ASPEN | XTRA | A14945287103W00033 | pok. 602 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
| ASPEN | XTRA | A14945287103W000005 | pok. 613 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
| ASPEN | XTRA | Al4945287103W00004 | pok.611 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
| ASPEN | XTRA | A14945287103W00035 | pok.632a | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
| ASPEN | XTRA | A14945287103W00031 | pok. 605 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
| VOLENTO | V00408 | VO040816000041 | pok. 609 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
| ZIBRO | S3225 | D202042160113316120062 | serwerownia; pok. 632 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 2 |  | 0 |  | 0
| NOXA | - | NXM-25APO1-A | pok. 623 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
| ASPEN XTRA (przenośny) | UKS/P-STP-8-VII-106- 1091-808/4779-I | A14945287103W00026 | pok. 628 | Izabela Żórawska tel. 44 647 62 61 wew. 121 | 1 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (368000) ul. Kowalskiego 7 Sieradz | ACOND SPLIT | AR6i-09HRDN1-QRD0GW | 2400889080162170120124.. | pok.8A -Sekretariat | Dorota Balcerzak tel.43 822 59 47 w 58 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND SPLIT | AR6i-09HRDN1-QRD0GW | 2400889080162170120131.. | pok.9 A | Dorota Balcerzak tel.43 822 59 47 w 58 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND SPLIT | AR6i-09HRDN1-QRD0GW | 2400889080162170120122.. | pok. 15A | Dorota Balcerzak tel.43 822 59 47 w 58 | 1 |  | 0 |  | 0
| ACOND SPLIT | AR6i-09HRDN1-QRD0GW | 2400889080162170120110.. | pok. 18 A | Dorota Balcerzak tel.43 822 59 47 w 58 | 1 |  | 0 |  | 0
| ARGO SPLIT | AWR518HL | 181747 | serwerownia, pok. 20a | Dorota Balcerzak tel.43 822 59 47 w 58 | 2 |  | 0 |  | 0
| NOXA | NXM-25APO1-A | 24.0354.18901742002000071 | OCKR-6 | Dorota Balcerzak tel.43 822 59 47 w 58 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * HV (przenośny) | UKS/S-ST-652-1- 1091-652/4878-T | …………………………………… | pok. 24B | Dorota Balcerzak tel.43 822 59 47 w 58 | 1 |  | 0 |  | 0
Łódzki Urząd Skarbowy Łódź, al. Kościuszki 85 | MITSUBISHI * | MSH-GE50VB | 3749 | serwerownia; pok. 207 | Grzegorz Czołnowski tel. 42 25 30 560 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LECA | E009703 | pokój informatyka nr 208 | Grzegorz Czołnowski tel. 42 25 30 560 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * ELECTRIC | PUHZ-P100VHA4 | 3K04983 | serwerownia; pok. 207 | Grzegorz Czołnowski tel. 42 25 30 560 | 2 |  | 1 |  | 0
Urząd Skarbowy w Bełchatowie (1002) Bełchatów ul. Piłsudskiego 18 | MITSUBISHI * | MU – PKA-RP 60KAL | 53M00572 | serwerownia; pok. 112 | Jarosław Życiński tel. 44 632 34 35 | 2 |  | 1 |  | 0
| KURTYNA POWIETRZNA - WING | E100 EC | 18101525 | Sala Obsługi | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ABYF18LBT | T002262 | Sala „0” | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E 028347 | Sala „A” | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E 081225 | Sala „B” | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E 129976 | pok. 102 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 1 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09KMCC | E011873 | pok.103 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002921 | pok.109 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E001715 | pok.110 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002925 | pok.115A | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002871 | pok.115B | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002867 | pok.115C | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| HISENSE * | AST-12UW4RVETG00A | K-D2N7 0148 | Sekretariat | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| HISENSE * | AST-12UW4RVETG00A | K-D2N7 0084 | pok. 200 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| NSB INVERTER V | LG P12RK NSB | USUW 126B8A0 | pok. 200a | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| HISENSE * | AST-12UW4RVETG00A | K-D2N7 0086 | pok. 200 B | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| HISENSE * | AST-12UW4RVETG00A | K-D367 0761 | pok. 202 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| AAR YORK | HHJB 18 MC-AAR | 404TO7971-000 | pok. 204-205 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002893 | pok.207 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 1 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E001718 | pok.207A | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002897 | pok.208 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002888 | pok.209 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002868 | pok.210 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002918 | pok.211 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002890 | pok.212 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002917 | pok.213 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002891 | pok.214 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002869 | pok.215 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002892 | pok.216 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E000375 | pok.302 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E003061 | pok.304 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E003053 | pok.305 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002974 | pok.306 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E000371 | pok.307 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002980 | pok.308 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LECA | E 009145 | pok. 309 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LECA | E 006733 | pok. 310 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002982 | pok.313 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002973 | pok.314 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E000174 | pok.315 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002979 | pok.316 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E000033 | pok.317 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E000240 | pok.318 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002976 | pok.319 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E003057 | pok.321 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E000170 | pok.322 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E000235 | pok.323 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA007GCGH | E002971 | pok.324 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LECA | E 0334557 | Egzekucja 2 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LECA | E 037570 | Egzekucja 3 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LECA | E 007088 | Egzekucja 4 | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
| INVERTER V LG R 410A | E09EL.NSH | USUNW 096H4A0 | Egzekucja k. | Anna Markiewicz tel 44 632 94 32 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Brzezinach (1003) Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 | Fuji Electric | RSG18KMTB | ROG18KMTA | serwerownia | Aneta Byczkowska 46 874 30 11 wew. 10 | 2 |  | 1 |  | 0
Urząd Skarbowy w Głownie (1004) Głowno ul. Norblina 2 | INNOVA * | IGZLE24NI-1 | 2019000114 | serwerownia; pok 14 | Sylwia Ryłek tel. 42 710 67 01 | 2 |  | 1 |  | 0
| Fairland | S-18HH | 70143 | pok. 8 | Sylwia Ryłek tel. 42 710 67 01 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fairland | S-18HH | 70183 | pok. 9 | Sylwia Ryłek tel. 42 710 67 01 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fairland | S-18HH | 70333 | pok.16 | Sylwia Ryłek tel. 42 710 67 01 | 1 |  | 0 |  | 0
| Rotenso * | U50Xi/U50Xo | 340C951570317070170258/3409951570417080120048 | pok. 7 | Sylwia Ryłek tel. 42 710 67 02 | 2 |  | 0 |  | 0
| Rotenso * | U50Xi/U50Xo | 340C951570317070170266/3409951570417080120041 | pok. 15 | Sylwia Ryłek tel. 42 710 67 03 | 2 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Kutnie (1005) Kutno ul. Troczewskiego 12 | DAIKIN -ścienny | FH60+R60 | 1801641 | serwerownia; pok. 403 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| DAIKIN -ścienny | FH60+R60 | 1801624 | pok.406 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| DAIKIN -ścienny | FH60+R60 | 1801626 | pok.406 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA /ścienny | MUE-24HRFN1-QRD0; MOCA30U-24HFN1-QRD0 | 2410884740761240160019- | serwerownia; pok. 403 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSIBISHI/ścienny | wew.MSZ-HJ25 VA; zew. MUZ-HJ25VA | 4006006T; 4021930T | pok.407 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSIBISHI/ścienny | wew.MSZ-HJ25 VA; zew. MUZ-HJ25VA | 4009453T; 4016765T | pok.408 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSIBISHI/ścienny | wew.MSZ-HJ25 VA; zew. MUZ-HJ25VA | 4011695T; 4023941T | pok.409 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSIBISHI/ścienny | wew.MSZ-HJ25 VA; zew. MUZ-HJ25VA | 4006040T; 4020041T | pok.411 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSIBISHI/ścienny | wew.MSZ-HJ25 VA; zew. MUZ-HJ25VA | 40114995T; 4016663T | pok.412 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA /przenośny | NXM-25APO1-A2,6KW | brak | pok.106 | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E038162/N-E177133 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E043454/N-E178214 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E043455/N-E179215 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E043498/N-E180219 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E043500/N-E181386 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050916/N-E182387 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050917/N-E183390 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050921/N-E184391 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050927/N-E185395 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050980/N-E186419 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050981/N-E187423 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050984/N-E188426 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050985/N-E189427 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E050988/N-E190428 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E052164/N-E191431 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025142/N-E200994 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025162/N-E200448 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025164/N-E200453 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025165/N-E200458 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025166/N-E200464 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025167/N-E200466 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025174/N-E200514 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025176/N-E200694 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025177/N-E200695 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025178/N-E200706 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025183/N-E203109 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025184/N-E203111 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025185/N-E203114 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E025219/N-E203116 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026172/N-E203118 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026175/N-E203120 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026176/N-E203193 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026547/N-E203194 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026567/N-E203197 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026571/N-E203199 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026579/N-E203203 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E026603/N-E203206 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028505/N-E203291 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028543/N-E203293 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028544/N-E203303 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028547/N-E203950 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028556/N-E203977 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028558/N-E203983 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028559/N-E203988 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E028985/N-E204055 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029067/N-E204059 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029068/N-E204115 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029482/N-E204118 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029484/N-E204120 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029485/N-E204121 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029486/N-E204122 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029488/N-E206778 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | AOYG-12 KMCC-S/ASYG-12 KMCC-S | N-E029489/N-E206790 | b/d | Sylwia Stolarczyk tel. 24 35 56 100 wew. 111 | 2 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Łasku (1006) Łask ul. 9 Maja 31 | INNOVA * 6KW | IGZLE24NI-1 | 2020000040 | serwerownia; pok. 15 | Tomasz Wilczyński tel. 43 671 13 40 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * SPLIT | MSC-07RV | 3001100 | pok. 18 | Magdalena Błaszczyk tel. 43 671 13 11 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Łęczycy (1028) Łęczyca Al. Jan Pawła II 17 | ROVANSON | AC-9000M | 131850 | serwerownia; pok. 18 | Maria Borowicz tel. 24 721 70 12 wew 21 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | SRK45ZSP-W (jedn. wew) SRC45ZSP-W (jedn. zew.) | 051304683CF (jedn. wew) 089403865CUE (jedn. zew) | serwerownia; pok. 18 | Maria Borowicz tel. 24 721 70 12 wew 21 | 2 |  | 0 |  | 0
| NOXA NXM-25APO1-A (przenośny) | 1001-652/17-W | SN 2403541890174200200032 | pokój 22 | Maria Borowicz tel. 24 721 70 12 wew 21 | 1 |  | 0 |  | 0
| TVAREG CON 013E (przenośny) | 1001-653/421-T | 9003SA50009277 | pokój 22 | Maria Borowicz tel. 24 721 70 12 wew 21 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Łowiczu (1007) Łowicz ul. Chełmońskiego 2 | MITSUBISHI * | MS-18 RV | 3000595 T (jedn. wew.) 3000478 (jedn. zewn.) | serwerownia, pok.29 | Adam Wysock tel. 46 837 32 38 wew. 323 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MS-GD80VB | 0000024 T (jedn.wewn.) 00000286 T (jedn. zewn.) | serwerownia, pok.29 | Adam Wysocki tel. 46 837 32 38 wew. 323 | 2 |  | 1 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003664- / 4132510021926- | pok. 22 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003656- / 4132510022045- | pok. 24 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003652- / 4132510021899- | pok. 25 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN12EBNK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN12EBNK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132910003671- / 4132810015275- | pok. 26 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003740- / 4132510021925- | pok. 40 | Bożena Ziemeck tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003630- / 4132510022047- | pok. 41 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003690- / 4132510021885- | pok. 42 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003744- / 4132510021927- | pok. 43 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003688- / 4132510021895- | pok. 44 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) / GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) | 4132610003735- / 4132510021886- | pok. 45 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWH09KF-K3DNA5J/I (jedn. wewn.) / GWH09KF-K3DNA5J (jedn. zewn.) | 4E35340004456 / 1910181430 | pok. 30 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWH09KF-K3DNA5J/I (jedn. wewn.) / GWH09KF-K3DNA5J (jedn. zewn.) | 4E35340004485 / 4E35440029816 | pok. 31 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWH09QB-K3DNA5D/I (jedn. wewn.) / GWH09QB-K3DNA5D (jedn. zewn.) | KJ92560001371 / 4J31760019691 | pok. 32 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWH09QB-K3DNA5D/I (jedn. wewn.) / GWH09QB-K3DNA5D (jedn. zewn.) | KJ92560000766 / 4J31760019726 | pok. 33 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWH09QB-K3DNA5D/I (jedn. wewn.) / GWH09QB-K3DNA5D (jedn. zewn.) | 4J92560001375 / 4J31760019694 | pok. 35 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE | GWH 12QB-K3DNA5D/I (jedn. wewn.) / GWH 12QB-K3DNA5D (jedn. zewn.) | 4J93460001821 / 4J31560051166 | pok. 36 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| Midea Blanc | MA-24N8DO-O (jedn. zewn.) / MA-24NXDO-I (jedn. wewn.) | 3418645570198030870004 (jedn. zewn.) 3418892880799210860005 (jedn. wewn.) | Sala Obsługi Podatnika | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| Midea Blanc | MA-24N8DO-O (jedn. zewn.) / MA-24NXDO-I (jedn. wewn.) | 3418645570198030870024 (jedn. zewn.) 3418892880799210860009 (jedn. wewn.) | Sala Obsługi Podatnika | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * Split | S09ET UA3 (jedn. Zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 208TKBM16989 (jedn. zewn.) / 210TKQE22724 (jedn. wewn.) | pok. 5 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | Z5UW30GFAOEWGBEEU (jedn. zewn.) / 203TKFSA3371 (jedn. wewn.) | pok. 7 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | Z5UW30GFAOEWGBEEU (jedn. zewn.) / 210TKHN22937 (jedn. wewn.) | pok. 9 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | Z5UW30GFAOEWGBEEU (jedn. zewn.) / 210TKTF22777 (jedn. wewn.) | pok. 11 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | Z5UW30GFAOEWGBEEU (jedn. zewn.) / 210TKFS22763 (jedn. wewn.) | pok.10 | Bożena Ziemecka tel. 46 837 32 38 wew. 311 | 2 |  | 1 |  | 0
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty (1008) Łódź ul. Zachodnia 47 | FUJITSU * | ASY18UBBN | E016323 | serwerownia; pok. 209 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 2 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASY18UBBN | E016868 | serwerownia; pok. 209 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 2 |  | 0 |  | 0
| Midea typu SPLIT (seria: BLANC) | MOB02-18HFN1 / MSMACU-18HRFN1 | brak danych | pok. 502 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 1 |  | 0 |  | 0
| AUX | AM-H12A4/LAR1-EU (przenośny) | brak danych | pok. 507 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 1 |  | 0 |  | 0
| AUX | AM-H12A4/LAR1-EU (przenośny) | brak danych | pok. 512 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * DC Inventer | ASYA09LGC | brak danych | pok. 505 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * DC Inventer | ASYA09LGC | brak danych | pok. 515 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * DC Inventer | ASYA09LGC | brak danych | pok. 516 | Magdalena Mądra, Elżbieta Leśniewska tel. 42 25 35 611 | 1 |  | 0 |  | 0
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty (1009) Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105 | MS (Mitsubishi) * | GD80VB-E1 | 8000776 | serwerownia; pok. 127 | Grzegorz Pietrzak tel. 42 25 34 239 | 2 |  | 1 |  | 0
| Fujitsu * | AOYG30LMTA (jedn. zewn.)/ ASYG30LMTA (jedn. wewn.) | T002235 (jedn. zewn.) /T002398 (jedn. wewn.) | serwerownia; pok. 127 | Grzegorz Pietrzak tel. 42 25 34 239 | 2 |  | 0 |  | 0
| NOXA NXM-25APO1-A (przenośny) | 1001-652/6-W | SN: 2403541890174200200068 | pok. 202 | Grzegorz Pietrzak tel. 42 25 34 239 | 1 |  | 0 |  | 0
| NOXA NXM-25APO1-A (przenośny) | 1001-652/16-W | SN: 2403541890174200200066 | pok. 203 | Grzegorz Pietrzak tel. 42 25 34 239 | 1 |  | 0 |  | 0
| NOXA NXM-25APO1-A (przenośny) | 1001-652/15-W | SN: 2403541890174200200072 | pok. 208 | Grzegorz Pietrzak tel. 42 25 34 239 | 1 |  | 0 |  | 0
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna (1010) Łódź ul. Wróblewskiego 10 | Mitsubishi * Electric MSGA50 – 1 szt. | MU-GA50VB (jedn. zewn.) MS-GA50VB (jedn. wewn.) | 5000869T (jedn. zewn.) 5002202 (jedn. wewn.) | serwerownia; pok. 107 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 2 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * – 1 szt. | MU-GE50VB (jedn. zewn.) MS-GE50VB (jedn. wewn.) | 9000916T (jedn. zewn.) 90000669 (jedn. wewn.) | serwerownia, pok. 107 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 2 |  | 0 |  | 0
| GREE w Ho9ANK3A/I – 1 szt. | GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) | 4132680006252 (jedn. wewn.) | pok. 104 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
| GREE w Ho9ANK3A/I – 1 szt. | GWHN09EANK3A1A/0 (jedn. zewn.) GWHN09EANK3A2A/I (jedn. wewn.) | 06396 (jedn. wewn.) | pok. 106 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
| MDV * /MSR1 – 1 szt. | MSR1-12HRN1-QC2 | jedn. wewn. 150138 | pok. 114 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
| MDV * /MSR1 – 1 szt. | MSR1-12HRN1-QC2 | jedn. wewn. 150134 | pok. 114 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
| MDV * /MSR1 – 1 szt. | MSR1-12HRN1-QC2 | jedn. wewn. 120027 | pok. 112 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
| MDV * /MSR1 – 1 szt. | MSR1-12HRN1-QC2 | jedn. wewn. 20250 | archiwum | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
| Torell (przenośny) – 1 szt. | TC-N014RH | AO7133243 (jedn. zewn.) | pok. 101 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
| Torell (przenośny) – 1 szt. | TC-N014RH | AO7133358 (jedn. zewn.) | pok. 308 | Jakub Gacki, tel.42 25 88 193, Grzegorz Tomczak tel. 42 25 88 123 | 1 |  | 0 |  | 0
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna (1011) Łódź ul. Wróblewskiego 10a | FUJITSU * | sufitowa | brak tabliczki znam | pok. 107 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | sufitowa | brak tabliczki znam | pok. 108 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | sufitowa | brak tabliczki znam | sala obsługi | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | sufitowa | brak tabliczki znam | sala obsługi | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E080244 (jedn. wewn.) | pok. 112 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E103543 | pok.113 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E0801114 | pok. 114 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| AIR FORSE | WAP-35E0 | 8040124 | pok. 215 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E116110 (jedn. wewn.) | pok. 214 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E115738 (jedn. wewn.) | pok. 212 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E115742 (jedn. wewn.) | pok. 209 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E009710 | pok. 206 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E115745 (jedn. wewn.) | pok. 202 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| AIR FORSE | WAP-35E0 | 8040165 | pok. 204 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| AIR FORSE | WAP-35E0 | 8043196 | pok. 207 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E107600 (jedn. wewn.) | pok. 201 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E107575 (jedn. wewn.) | pok. 201 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYA09LGC | E095338 (jedn. wewn.) | serwerownia; pok. 310/311 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 2 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MSH-GA50VB | 6003999 (jedn. wewn.) | serwerownia; pok. 310/311 | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 2 |  | 0 |  | 0
| ZELMER | 23Z011 | C1Y80010615 | magazyn | Dariusz Rybicki tel. 42 25 88 291 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie (1012) Łódź ul. 6 Sierpnia 86A | Equation | WAP-35DH przenośny | 0.070208 | II piętro bud. A (pok. 213) | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 1 |  | 0 |  | 0
| Equation | WAP-35DH przenośny | 0,07020708 | II piętro bud. A (pok. 213) | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 1 |  | 0 |  | 0
| Daikin TRIAL | zew.4MK358R2VMB wew.FFQ25B8V1B wew.FFQ25B8V1B wew.FFQ25B8V1B | zew.6500272 1/ wew1606457 2/ wew.1606455 3/ wew.1606456 | I p bud. A(pok. 113, pok. 114, pok. 115) | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 1 |  | 0 |  | 0
| Daikin | zew. RKS35D3VMB wew.A7935BVV1B | Zew.0605242 wew.E000637 | serwerownia; I piętro Bud. A pok. 107 | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 2 |  | 0 |  | 0
| Romix | zew .AC63 wew.AC63 | zew. Nieczytelny wew.01120SK | I p, pok.126 | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 1 |  | 0 |  | 0
| Daikin | zew. RKS35D3VMB wew.A7935BVV1B | Zew.6605232 wew.E001181 | pok. 130 | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * Electric | zew.MU-GD80VB wew.MS-4080VB | Zew.0000061 T wew.9000011T | serwerownia; pok. 132 | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 2 |  | 1 |  | 0
| Dospel | zew.DOS 35HR-BNo4 wew.DOS35HRBN04 | zew. 07D0104684 wew. 07D0104274 | I p. pok.127 | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 1 |  | 0 |  | 0
| Dospel | zew.DOS 35HR-BNo4 wew.DOS35HRBN04 | zew.07D0104683 wew. 07D0104310 | I p. pok. 128 | Marzena Aleksiewicz tel. 42 25 46 017 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście (1013) Łódź ul. Dowborczyków 9/11 | Mitsubishi * | MS-24NV | 9001493 | POKÓJ 104 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | AWY17LSAZ | E001770 | CENTRUM OBSŁUGI | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | AWY17LSAZ | E001599 | CENTRUM OBSŁUGI | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | R410A AOYA24LACL | E006005 (jedn. zewn.) R000494 (jedn. wewn.) | POKÓJ 220 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | R410A AOYA24LACL | 9188 (jedn. zewn.) R000047 (jedn. wewn.) | POKÓJ 220 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Airwell | AWAU-YGF012-H11 | 7SP061765 (jedn. zewn.) 3B11634787 (jedn. wewn.) | POKÓJ 102 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| AKAI | AC-ZP12CRC2 | BRAK | 119 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| AKAI | AC-ZP12CRC2 | BRAK | 125 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| AKAI | AC-ZP12CRC2 | BRAK | 205 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| AKAI | AC-ZP12CRC2 | BRAK | 206 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| AKAI | AC-ZP12CRC2 | BRAK | 225 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Bodner&Mann | WAP 35D1 | 6031047 | POKÓJ 122 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Bodner&Mann | WAP 35D1 | 6030473 | POKÓJ 223 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Bodner&Mann | WAP 358DB | 5000289 | POKÓJ 126 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| Bodner&Mann | WAP 358DB | 6031118 | POKÓJ 224 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| ELHURT KLIMA | BRAK | 5000007 | POKÓJ 105 | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 1 |  | 0 |  | 0
| INNOVA * | IGZLE 09 NI-1 | 2019000464 | bud.A, pok. 212 serwerownia | Jarosław Zagajewski 502 616 400 | 2 |  | 1 |  | 0
Urząd Skarbowy Łódź-Widzew (1014) Łódź ul. Papiernicza 7 | FUJITSU * | AOY12USCC (jedn. zewn.) ASY12VSCCW (jedn. wewn.) | E158707 (jedn. zewn.) E158941 (jedn. wewn.) | pok. 208 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| FERROLI | NEW SMILE 1200PC10 | 2AJ602F | pok. 207 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| FERROLI | NEW SMILE 1800PC10 | 2A1K802F | pok. 206 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MU12RV (jedn. zewn.) MSC-12RV (jedn. wewn.) | 9002561T (jedn. zewn.) 9004997 T (jedn. wewn.) | pok. 306 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| ZELMER/ przenośny | 23Z011 | C1Y80013812 | pok. 419 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| ZELMER/ przenośny | 23Z011 | C1Y80013758 | pok. 315 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-09NXD0-I | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 417 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-09NXD0-I | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 418 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-09NXD0-I | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 419 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-09NXD0-I | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 420 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-09NXD0-I | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 420 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-18N8D0-O | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 414 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-18N8D0-O | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 415 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-18N8D0-O | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 416 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MIDEA | MA-18N8D0-O | nr inwentarzowy: 1001-652/25-T | pok. 421 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | PKA-M71KAL | 95M00783 | serwerownia, pok. 218 | Jerzy Gawiuk, Kamil Kuzik tel. 42 27 50 963 | 2 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Opocznie (1015) Opoczno ul. Piotrkowska 14 | Klimatyzator ścienny Fuji Furukawa Engineering & Construction Co.Ltd. | RSG18LFCA | E004341 (jedn. zewn.) E003230 (jedn. wewn.) | serwerownia; pok. 21 | Sylwia Worach tel. 44 755 31 01 wew. 234 Dorota Chmal tel. 44 755 31 01 | 2 |  | 0 |  | 0
| Klimatyzator podstropowy | MUA-36CRRN2 MIDEA 10,5 kw | 072410810050200001 (jedn. zewn.) 072410810050200009 (jedn. wewn.) | Sala Obsługi Podatnika | Sylwia Worach tel. 44 755 31 01 wew. 234 Dorota Chmal tel. 44 755 31 01 | 1 |  | 0 |  | 0
| Klimatyzator przenośny Ravanson | KY-26 | brak danych | Sekretariat; pok. 30 | Sylwia Worach tel. 44 755 31 01 wew. 234 Dorota Chmal tel. 44 755 31 01 | 1 |  | 0 |  | 0
| Klimatyzator przenośny Grass | KY-14000 | J1203R | Sala Narad; pok. 32 | Sylwia Worach tel. 44 755 31 01 wew. 234 Dorota Chmal tel. 44 755 31 01 | 1 |  | 0 |  | 0
| Klimatyzator przenośny DESA | AC120E | 4600.026 | pok. 25 | Sylwia Worach tel. 44 755 31 01 wew. 234 Dorota Chmal tel. 44 755 31 01 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Pabianicach (1016) Pabianice ul. Zamkowa 26 | SINCLAIR SPECTRUM PLUS | ASH-24BIS2/W | 91460 lub 4k46690000447 | serwerownia, A-7 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 0 |  | 0
| ZIBRO | S1226 | B119300159007526120701 | bud. C pok. 213 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 1 |  | 0 |  | 0
| MPM (przenośny) | MPM-12-KPO-06 | 5041100637 | urządzenie mobilne, komórka odpowiedzialna - SWW (sekretariat NUS, bud. A pok. 16) | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 1 |  | 0 |  | 0
| MPM (przenośny) | MPM-12-KPO-06 | 5041100417 | urządzenie mobilne, komórka odpowiedzialna - SWW (sekretariat NUS, bud. A pok. 16) | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 1 |  | 0 |  | 0
| MPM (przenośny) | MPM-12-KPO-06 | 5041100644 | urządzenie mobilne, komórka odpowiedzialna - SWW (sekretariat NUS, bud. A pok. 16) | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 1 |  | 0 |  | 0
| KURTYNA POWIETRZNA - FRICO | FRICO | AD215E09 | Sala "Centrum Obsługi" | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 294KCYQ1JP62 (jedn. zewn.) / 210TKJC22836 (jedn. wewn.) | pok. A-18 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 294KCYQ1JP62 (jedn. zewn.) / 210TKZQ22701 (jedn. wewn.) | pok. A-19 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 294KCYQ1JP62 (jedn. zewn.) / 210TKNA22711 (jedn. wewn.) | pok. A-17 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 294KCYQ1JP62 (jedn. zewn.) / 210TKWK23001 (jedn. wewn.) | pok. A-20 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU4R27 U40 (jedn. zewn.) / S12ET NSJ (jedn. wewn.) | 204KCXM1CT86 (jedn. zewn.) / 210TKKG32213 (jedn. wewn.) | pok. A-16 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU4R27 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 204KCXM1CT86 (jedn. zewn.) / 210TKBM22837 (jedn. wewn.) | pok. A-22 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU4R27 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 204KCXM1CT86 (jedn. zewn.) / 210TKJC23004 (jedn. wewn.) | pok. A-23 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 204KCYQ1JR46 (jedn. zewn.) / 210TKUR22998 (jedn. wewn.) | pok. C-211 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 204KCYQ1JR46 (jedn. zewn.) / 210TKEB2296 (jedn. wewn.) | pok. C-214 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 204KCYQ1JR46 (jedn. zewn.) / 210TKJC22764(jedn. wewn.) | pok. C-212 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zwen.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 204KCYQ1JR46 (jedn. zewn.) / 210TKEB23788 (jedn. wewn.) | pok. C-215 | Rafał Rustecki tel. 607620303 Renata Brochocka tel. 42 27 04 101 | 2 |  | 1 |  | 0
Urząd Skarbowy w Pajęcznie (1029) Pajęczno ul. 1 Maja 9 | Mitsubishi * | MS-A 18WV | 3000034 | serwerownia | Grzegorz Jenś – Informatyk tel. 34 3113965 w. 113 | 2 |  | 0 |  | 0
| NOXA NXM-35APO1-A (przenośny) | 1001-652/5-W | brak danych | Pok. 110 | Marta Dzbik tel. 34 3113965 w. 109 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim (1017) Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65 | Mitsubishi * Electric typ MS-GA50VB | brak danych | 7004512T (jedn. wewn.) 7004675T (jedn. zewn.) | sala konferencyjna | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * Electric typ MS-GA50VB | brak danych | 7004505T (jedn. wewn.) nr nieczytelny (jedn. zewn.) | sala konferencyjna | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * Electric typ MS-GA50VB | brak danych | 7004499T (jedn. wewn.) 7004682T (jedn.zewn.) | I piętro korytarz w egzekucji | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * Electric typ MS-GA50VB | MS--GA60VB | 8002936T (jedn. wewn.) 8002946T ( jedn.zewn.) | serwerownia; pok. 405 | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 2 |  | 0 |  | 0
| AUX AM-H12A4/LAR1-EU (klimatyzator przenośny) | brak danych | A14945444001W00054 | pok. 419 | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 1 |  | 0 |  | 0
| AUX AM-H12A4/LAR1-EU (klimatyzator przenośny) | brak danych | A14945444001W00345 | pok. 421 | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 1 |  | 0 |  | 0
| AUX AM-H12A4/LAR1-EU (klimatyzator przenośny) | brak danych | A14945444001W00050 | pok. 424 | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 1 |  | 0 |  | 0
| Noxa NXM-25AP01-A (klimatyzator przenośny) | NXM-25AP01-A | 19250301037 | pok. 418 | Paulina Szczepańska tel. 44 64 50 141 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Poddębicach (1018) Poddębice ul. Narutowicza 12 | FAIRLAND | S-24H | 1225-080406-0035 (jedn. wewn.) | serwerownia; pok. 15 | Karolina Michalak tel. 43 678 77 00 | 2 |  | 0 |  | 0
| FERONO FK200E | kurtyna powietrzna | brak danych | wejście do budynku | Karolina Michalak tel. 43 678 77 00 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Radomsku (1019) Radomsko ul. Mickiewicza 4 | MITSUBISHI * | PC-2GJA | 85100298 | SALA OBSŁUGI – PRAWY | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | PC-2GJA | 85100308 | SALA OBSŁUGI – LEWY | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
| MITSUBISHI * | MS-GD80VB- E1 | 8001701T | I PIĘTRO – POKÓJ 106 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 1 |  | 0
| MITSUBISHI * SPLIT | PKA-RP60KAL wew./PUH22RP60VHH zewn. | 22U00934/00397 | I PIĘTRO – SERWEROWNIA; POKÓJ 112 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 2 |  | 1 |  | 0
| MISTRAL | DSI- 18 (POKÓJ 307) DSI -12 (POKÓJ 308) | POKÓJ 307 - C101241840310726130001 POKÓJ 308 – C101241840210722150009 | III PIĘTRO - POKÓJ 307-308 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LLCC | E091309 | III PIĘTRO - POKÓJ 304 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LLCC | E091305 | III PIĘTRO - POKÓJ 303 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LLCC | E091097 | III PIĘTRO - POKÓJ 302 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
| FUJITSU * | ASYG09LLCC | E091291 | III PIĘTRO - POKÓJ 301 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
| MISTRAL | DSH-12 | C101300670211118150035 | III PIĘTRO - POKÓJ 317 | Emilia Jurek; tel. 44 68 54 923 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej (1020) Rawa Mazowiecka ul. Słowackiego 4 | Mitsubishi * | FDR/FDC 504 HES | 32PA00030SP (jedn. wewn.) | Sala Obsługi | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w.31 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * | FDR/FDC 504 HES | 32PA00041SP (jedn. wewn.) | Sala Konferencyjna | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * | MU-GD80VB (jedn. zewn.) MS-GD80VB E1 (jedn. wewn.) | 8001089T (jedn. zewn.) 8000962T (jedn. wewn.) | serwerownia; pok. 11 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| AIR FORCE - klimatyzator przenośny | WAP-35DI | 0 8033456 | urządzenie preznośne | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU12GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 206KCKJ1TB05 (jedn. wewn.) | pok. 31 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCNL0J543 (jedn. wewn.) | pok. 30 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCEA05436 (jedn. wewn.) | pok. 29 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU12GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 206KCHE1TB17 (jedn. wewn.) | pok. 28 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCUK05438 (jedn. wewn.) | pok. 27 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCDG05434 (jedn. wewn.) | pok. 22 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCTB05433 (jedn. wewn.) | pok. 21 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCNL05439 (jedn. wewn.) | pok. 20 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCUK0J542 (jedn. wewn.) | pok. 26 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCMR05435 (jedn. wewn.) | pok. 25 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * VRF | ARUM080LTE5 (jedn. zewn.) / ARNU09GSJC4 (jedn. wewn.) | 207KCJZ1H288 (jedn. zewn. ) / 205KCAS0J544 (jedn. wewn.) | pok. 24 | Małgorzata Łuczyńska tel. 46 814 47 46 w. 31 | 2 |  | 1 |  | 0
Urząd Skarbowy w Sieradzu (1021) Sieradz ul. Spółdzielcza 3 | Mitsubishi * | MUH-GA60VB (jedn. zewn.) / MSH-GA60VB (jedn. wewn.) | 7000733T (jedn. zewn.) / 7006700T (jedn. wewn.) | Sala A - 1 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 1 |  | 0
| Mitsubishi * | MUH-GA60VB (jedn. zewn.) / MSH-GA60VB (jedn. wewn.) | 7000742T (jedn. zewn.) / 7006679T (jedn. wewn.) | Sala A - 2 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 1 |  | 0
| Samsung * | AQ24UGAX (jedn. zewn.) / AQ24UGAN (jedn. wewn.) | YOXPPAES400143 (jedn. zewn.) | Sala B - lewy | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Samsung * | AQ24UGAX (jedn. zewn.) /AQ24UGAN (jedn. wewn.) | E2800038Y (800038Y - jedn. zewn.) | Sala B - prawy | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061569) | OU-GCN 9 RC ALPHA 410.ELECTRA | 2281411755 (jedn. zewn.) / 2281354434 (jedn. wewn.) | pok. 203 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061569) | OU-GCN 9 RC ALPHA 410.ELECTRA | 2281411754 (jedn. zewn.) / 2281354440 (jedn. wewn.) | pok. 224 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061569) | OU-GCN 9 RC ALPHA 410.ELECTRA | 2281411361 (jedn. zewn.) / 2281354422 (jedn. wewn.) | pok. 201 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061571) | OU-ONG 17 RC APLHA 410.ELECTRA | 2281488436 (jedn. zewn.) / 2281359542 (jedn. wewn.) | pok. 204 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Innova * | IGZLE18NI-1 | ………….. (jedn. zewn.) / 2019000174 (jedn.wew.) | serwerownia; pok. 206 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 2 |  | 1 |  | 0
| Fujitsu * | AOY9USCC (jedn. zewn.) / ASY9USCCW (jedn. wewn.) | E051831 (jedn. zewn.) / E113679 (jedn. wewn.) | pok. 221 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061569) | OU-GCN 9 RC ALPHA 410.ELECTRA | 2281411728 (jedn. zewn.) / 2281354421 (jedn. wewn.) | pok. 202 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061569) | OU-GCN 9 RC ALPHA 410.ELECTRA | 2281411748 (jedn. zewn.) / 2281353275 (jedn. wewn.) | pok. 226 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061569) | OU-GCN 9 RC ALPHA 410.ELECTRA | 2281411732 (jedn. zewn.) / 2281354439 (jedn. wewn.) | pok. 225 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061569) | OU-GCN 9 RC ALPHA 410.ELECTRA | 2281411733 (jedn. zewn.) / 2281354396 (jedn. wewn.) | pok. 223 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Electra (ESP061571) | OU-ONG 17 RC APLHA 410.ELECTRA | 2281358497 (jedn. wewn.) | pok. 227 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fuji Electric | RSA09L9C (jedn. zewn.) | E01164 (jedn. zewn.) / E016648 (jedn. wewn.) | pok. 308 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | AOY7USNC (jedn. zewn.) / ASY7USBCW (jedn. wewn.) | E033547 (jedn. zewn.) / E081789 (jedn. wewn.) | pok. 314 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | AOY7USNC (jedn. zewn.) / ASY7USBCW (jedn. wewn.) | E033218 (jedn. zewn.) / E081807 (jedn. wewn.) | pok. 315 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | AOY7USNC (jedn. zewn.) / ASY7USBCW (jedn. wewn.) | E033626 (jedn. zewn.) / E081998 (jedn. wewn.) | pok. 316 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | AOY7USNC (jedn. zewn.) / ASY7USBCW (jedn. wewn.) | E041427 (jedn. zewn.) / E081885 (jedn. wewn.) | pok. 317 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Fujitsu * | AOY7USNC (jedn. zewn.) / ASY7USBCW (jedn. wewn.) | E033486 (jedn. zewn.) / E081797 (jedn. wewn.) | pok. 318 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| Inventor (przenośny) | Magic M2GHP290-12 | 34072545801911902P0250 | pok. 312 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 205KCSF0UB78 (jedn. zewn.)/210TKBM22741 (jedn. wewn.) | pok. 309 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 205KCSF0UB78 (jedn. zewn.)/210TKV222791 (jedn. wewn.) | pok. 310 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 205KCSF0UB78 (jedn. zewn.)/210TKQE22772 (jedn. wewn.) | pok. 311 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 205KCSF0UB78 (jedn. zewn.)/210TKFS22739 (jedn. wewn.) | pok. 312 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 2 |  | 1 |  | 0
| LG * Multi Split | MU5R30 U40 (jedn. zewn.) / S09ET NSJ (jedn. wewn.) | 205KCSF0UB78 (jedn. zewn.)/210TKEB22756 (jedn. wewn.) | pok. 313 | Marcin Solarek 43 826 56 83 Paulina Łacina-Grzelak 43 826 56 79 | 2 |  | 1 |  | 0
Urząd Skarbowy w Skierniewicach (1022) Skierniewice ul. Czerwona 22 | LG * (Nr 1) | FM56AH | A8UW566FA0; EWGBEEU | III piętro: korytarz, pok. nr 302, 307 | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 1 |  | 1 |  | 0
| LG * ( Nr 2) | FM56AH | A8UW566FA0; EWGBEEU | I piętro: pok. nr 101, 101A, II piętro: korytarz, pok. nr 201 | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 1 |  | 0 |  | 0
| LG * (Nr 3) | FM56AH | A8UW566FA0; EWGBEEU | II piętro: pok. Nr 202, 206, 211 AWARIA | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 1 |  | 1 |  | 0
| LG * (Nr 4) | FM56AH | A8UW566FA0; EWGBEEU | I piętro: pok. nr 102, 106, 113 | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 1 |  | 1 |  | 0
| LG * (Nr 5) | FM56AH | A8UW566FA0; EWGBEEU | III piętro: korytarz, pok. nr 312 (serwerownia), 301, 305 | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 2 |  | 0 |  | 0
| LG * | G12AH | ASUH126E2A0 | serwerownia; pok. 312 | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 2 |  | 0 |  | 0
| Fuji Electric | ROXA45LCLAH | R000564 | Parter – Sala Obsługi Klienta | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 1 |  | 1 |  | 0
| Kurtyna powietrzna (AB KLIMA) | brak numeru | brak danych | Parter (wejście do budynku) | Anna Dałek, tel. 46 83 46 303 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (1023) Tomaszów Mazowiecki ul. Mireckiego 37 | Mitsubishi * | MS 6A60VB | 80000543 | serwerownia; pok. 310 | Arkadiusz Bielicki tel. 44 725 60 49 | 2 |  | 0 |  | 0
| Sinclair | ASH-13AK 3,5kW | 63229905825 | pok. 108 | Anna Pawlak tel. 44 725 60 06 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitsubishi * | Split on-off 5,0kW | SN:C101294960311304120033 | korytarz bud. B III piętro | Anna Pawlak tel. 44 725 60 06 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Wieluniu (1024) Wieluń ul. Krakowskie Przedmieście 34 | Mitsubishi * | MS-GA60VB | 8002037 T (wew) B002002 (zew.) | serwerownia; pok. 38 | Przemysław Kowalik tel. 43 843 91 36 wew. 321 | 2 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Wieruszowie (1027) Wieruszów ul. Rynek 12/13 | DAIKIN | FTXC60 | 20621412 (nr inwentarzowy: 1001-652/26-W) | serwerownia; pok. 5 | Katarzyna Wielgus tel. 62 78 31 961 wew. 25 | 2 |  | 0 |  | 0
| NOXA | NXM-35APO1-A | 1001-652/38-W | pok. 25 | Przemysław Chałupka tel. 627 831 961 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli (1025) Zduńska Wola ul. Zielona 15 | Samsung * | AR18TXHQASJNEU | BDE2P8DN402/BDE3P8DN402537B | serwerownia; pok. 11 | Kamila Kiedrowska-Kokuszko tel. 43 824 19 26 | 2 |  | 1 |  | 0
| HAIER * | AS12BS4HRA | AA9FKKE090ON5G4 | pok. 14 | Kamila Kiedrowska-Kokuszko tel. 43 824 19 27 | 1 |  | 0 |  | 0
Urząd Skarbowy w Zgierzu (1026) Zgierz ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8 | Fujitsu * | ASY12UB | E160991 (jednostka zewn.) | Pokój 102 | Dorota Czekalska tel. 42 27 01 021 | 1 |  | 0 |  | 0
| Mitshubishi * Electric | MU-GE50VB | 0003732T (jednostka zewn.) | serwerownia; pok. 114 | Dorota Czekalska tel. 42 27 01 021 | 2 |  | 0 |  | 0
| Mitshubishi * Electric | MU-GE50VB | 0003743T (jednostka zewn.) | serwerownia; pok. 114 | Dorota Czekalska tel. 42 27 01 021 | 2 |  | 0 |  | 0
| MDV * | MDV -MOV 60HN2 klimatyzator do centrali wentylacyjnej | 8105-101-1648 | dach na budynku od strony zachodniej | Dorota Czekalska tel. 42 27 01 021 | 1 |  | 1 |  | 0
| 2 kurtyny powietrzne (STOWEST - lewa, prawa) | brak danych | brak danych | drzwi wejściowe do budynku od strony ulicy Popiełuszki | Dorota Czekalska tel. 42 27 01 021 | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 663 | 0 | 66 | 0 | 0
Naprawy
[8 empty] | Szacunkowa ilość roboczogodzin przeznaczonych na naprawy w okresie obowiązywania umowy | Jednostkowa cena za 1 RBH | Wartość brutto za naprawy (rbh) w roku 2023
100
[8 empty] | RAZEM KONSERWACJE + NAPRAWY (łączna kwota brutto) | 0